中山市陈星海医院有限公司 3号楼不锈钢门改造

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对3号楼不锈钢门改造采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为自2025年4月18日至2025年4月23日，文件下载网址：陈星海医院网页。 一、采购项目编号： 二、采购项目名称：3号楼不锈钢门改造 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年4月23日中午12：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2025年4月18日..

用户需求书

| 序号 | 分项工程 | 工艺及尺寸（mm） | 单价 |  | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打拆地面 | 1、打拆门口长1400*宽310*200高 2、拆除地面、垃圾清运 |  | 元/项 | 1.00 |  |
| 2 | 贴瓷砖 | 1、拆除位置地瓷砖1400*310*2000 |  | 元/项 | 1.00 |  |
| 3 | 制作不锈钢梯步 | 1、304不锈钢方通骨架，面板1.5厚花板 |  | 元/m | 1.40 |  |
| 4 | 原门框加长 | 1、门框两侧加长20CM |  | 元/项 | 1.00 |  |
| 5 | 制作不锈钢门芯 | 1、304不锈钢门芯1.2厚 |  | 元/m2 | 3.23 |  |
| 工程总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、工期3天 2、根据医院安排时间施工，不能影响科室正常运营。 3、做好清洁卫生及设备家具的保护，如有需要需做好相关围蔽工程。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：