中山市陈星海医院有限公司 医院1、2号楼外墙瓷砖检查项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对医院1、2号楼外墙瓷砖检查项目，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为2025年6月20日至2025年6月24日，文件下载网址：中山陈星海中西医结合医院网页。 一、采购项目编号： cg20250616 二、采购项目名称：医院1、2号楼外墙瓷砖检查项目 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年6月24日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（（请注明项目名称）逾期无效。 - 采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 - 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山陈星海中西医结合医院 2025年6月20日..

用户需求书（请注明项目名称）

一、工程要求

医院的1号、2号楼竣工10余年，1号楼20层，2号楼6层，为预防1、2号楼外墙瓷砖空鼓松脱，现需要聘请具有相关资质的公司对1、2号楼的外墙瓷砖进行全面敲打勘察，要求勘察时发现瓷砖空鼓松动而且有脱落风险的要现场铲除，对勘察发现空鼓还未脱动的瓷砖做好标记，需要分别对已经铲除和发现空鼓的瓷砖范围面积做好列表统计，并遵守以下安全措施。

1、接受院方行政部门和工程管理部门的检查，备有满足工程需要，保证安全施工的机构、工器具及安全防护设施、安全用具，依据国家建设部的有关规定，安全费用单列使用，配备有专职现场安全员。

2、工程开工前制订单独的施工安全技术措施，经甲方审查后贯彻落实；必须自上而下进行安全技术交底。全体施工人员均应熟悉和掌握施工工作内容和施工安全措施；并对施工机械用具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

3、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，对进场施工人员及管理人员分管情况，列表造册送甲方存档。人员更换或调动，应事先向甲方通报。

4、特殊作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，并经考试合格取得特殊作业资格证书，持证上岗，严禁未经教育和考核人员上岗，否则出现一切后果和责任，由施工方第一负责人或相关责任人承担。

5、接受院方监督、管理和指导，施工方负责人（安全施工第一责任人）对院方安全监督部门提出的意见必须及时整改，发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告院方安全部门，接受院方安监部门的安全监督，对违反安全技术措施或有关安全生产及施工规章制度的行为，院方有权停止施工，情况严重者可以将施工方清退，由此造成的工期延误和经济损失由施工方负责；施工方管理人员违章指挥，强令员工冒险作业而造成伤害事故，施工方必须承担法律责任。

6、施工方对所建工程中的安全设施费、施工机械、设备，工程意外伤害和人身保险费，必须做到专款专用，严禁挪作它用。

7、应对施工现场安全生产负责，任何与施工方有关联的第三人在施工现场发生意外事故时，除依法应由第三人承担责任外，均由施工方承担责任。由于施工方责任造成生产安全事故，由施工方承担事故责任和经济责任。

二、报价

请符合要求的公司进行报价。

| 服务项目 | 工程总价 |
| --- | --- |
| 外墙瓷砖检查项目 |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：