中山陈星海医院有限公司 静配中心空调维修

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对静配中心空调维修进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期自2025年8月15日至2025年8月19日，文件下载网址：中山陈星海中西医结合医院网页。 一、采购项目编号：cg20250710 二、采购项目名称：静配中心空调维修 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行响应。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行响应，不允许只对部分货物和服务响应。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年8月19日中午11：00前将相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：钟小姐 联系电话：0760-22586732 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山市陈星海医院有限公司 2025年8月15日 用户需求书 序号; 设备名称; 品牌/规格型号; 数量; 单位; 单价（元）; 合计（元）; 备注. 1; 压缩机; VR54KS-TFP-10P（10匹）; 1; 个. 2; 冷媒; R22; 2; 罐. 3; 查漏补焊加冷媒; 1; 项. 4; 室外风扇电机; 15W; 1; 个. 含税合计：. 备注： - 以上报价需提供全额发票。 - 更换的配件报修一年。（人为损坏除外） - 安装后需进行调试投入使用。. 供应商：（盖章） 联系人： 联系电话：..