中山市陈星海医院有限公司 江华苑1703房卫生间维修工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对江华苑1703房卫生间维修工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为自2025年7月24日至2025年7月26日，文件下载网址：陈星海医院网页。 一、采购项目编号：cg20250720 二、采购项目名称：江华苑1703房卫生间维修工程 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年7月26日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山市陈星海医院有限公司 2025年7月24日..

用户需求书

| 序号 | 项目名称 | 工艺及尺寸（mm） | 单价 |  | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间墙面瓷砖拆除 | 1、拆除陶瓷面砖、水泥沙浆 2、人工垃圾清运 |  | 元/m2 | 21.5 |  | 1503房主卫及公卫墙上瓷片，地砖不动。 |
| 2 | 卫生间墙面水泥沙批荡 | 1、水泥沙、人工 |  | 元/m2 | 21.5 |  |  |
| 3 | 卫生间墙壁防水处理 | 1、刮涂防渗宝，干后刷德高K11防水涂料2遍 |  | 元/m2 | 21.5 |  |  |
| 4 | 卫生间墙壁瓷砖 | 1、300*600瓷片，瓷砖胶、水泥铺贴，辅料及人工 |  | 元/m2 | 21.5 |  |  |
| 5 | 拆装铝扣板天花 | 1、修复铝扣板天花，更换新收边条，铝扣板用原铝扣板 |  | 元/项 | 1.0 |  |  |
| 6 | 拆装卫浴 | 1、拆装卫浴、洗手台、淋浴房等 |  | 元/个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 材料搬运 | 1、施工材料搬运 |  | 元/项 | 1.0 |  |  |
| 备注： 1、根据医院安排时间施工，不能影响其他住户正常生活。 2、做好清洁卫生，垃圾搬运及家具的保护，如有需要需做好相关围蔽工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：