中山市陈星海医院有限公司 女性康体中心木门工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对女性康体中心木门工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为2025年8月13日至2025年8月15日，文件下载网址：中山陈星海中西医结合医院网页。 一、采购项目编号： cg20250813 二、采购项目名称：女性康体中心木门工程 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年8月15日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山市陈星海医院有限公司 2025年8月13日..

用户需求书

| 序号 | 分项工程 | 工艺及尺寸（mm） | 单价 |  | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造门洞 | 将上方异形位置切割掉一部分，两侧用9厘板按照门套线宽度加厚，顶部空的位置用9厘板和硅酸板封起来 |  | 元/项 | 1.00 |  |
| 2 | 定制木门 | 定制复合实木门子母门，根据旁边门颜色，五金和锁具，包线尺寸1370*高2090*250厚 |  | 元/樘 | 1.00 |  |
| 3 | 批灰乳胶漆修补 | 环氧树脂补缝，贴布带，批仿瓷2-3遍干后打磨平整，刷立邦净味2合1乳胶漆1底2面，根据原墙壁颜色调色 |  | 元/项 | 1.00 |  |
| 4 | 保护和清洁 | 地面保护和清洁卫生 |  | 元/项 | 1.00 |  |
| 工程总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、门到货，工期2天 2、根据医院安排时间施工，不能影响科室正常运营。 3、做好清洁卫生及设备家具的保护，如有需要需做好相关围蔽工程。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：