中山市陈星海医院有限公司 大堂卫生间改造工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对大堂卫生间改造工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为自2025年10月14日至2025年10月16日，文件下载网址：中山陈星海中西医结合医院网页。 一、采购项目编号： cg20250924 - 采购项目名称：大堂卫生间改造工程 - 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年10月16日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山市陈星海医院有限公司 2025年10月14日..

用户需求书

- 一．项目概况：

- 门诊部一楼公厕，男女厕所共9个厕位。原设计‌：厕盆与弯头（湾头）联为一体，堵塞后疏通困难。‌新设计‌：厕盆与弯头分体式结构，便于维护和疏通。

- 二．费用明细：

| - 改造内容 | - 女厕数量 | - 男厕数量 | - 单价 - (元) | - 合计 - (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.分离式厕盆更换(含安装) | - 5个 | - 4个 |  |  |
| - 2.独立弯头管道改造 | - 5套 | - 4套 |  |  |
| - 3.人工费(含疏通调试) |  | - 1项 |  |  |
| - 总计(含税)： |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：